|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Organisasjonens navn*****HMS INSTRUKS** |
|  |  |

**Kategori: Forurensning**

**Tittel instruks: Akutt forurensning, oljeholdig væske**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Sist endret: *dato / Navn***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Hensikt**Begrense skadene ved akutt forurensning.
2. **Gyldighetsområde**Gjelder alle områder der *Organisasjonen* har virksomhet.
3. **Referanser**
* [Forurensningsloven.](https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6)
* [Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning](https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1992-07-09-1269?q=forurensning).
* [Forskrift om begrensning av forurensning.](https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/%2A#*)
1. **Definisjoner**

Med akutt forurensning menes forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt etter bestemmelse i eller i medhold av forurensningsloven.

1. **Ansvar og myndighet**Den som forårsaker eller oppdager tilfelle med akutt forurensning skal sørge for tilstrekkelig varsling, slik at tiltak blir **iverksatt.**
2. **Utførelse**

**Forebyggende:**

* **Ved service, tanking og reparasjon av kjøretøy, skal det være en anordning for å fange opp eventuelt søl av olje- eller andre kjemikalier.**
* **Søppelsekk for å samle opp utslippet olje skal alltid finnes tilgjengelig i løypemaskinen.**

**Hvis utslipp:**

* **Ved forurensning av oljeholdig væske benyttes absorberende middel.**
* **Dersom mulig, iverksett tiltak for å forhindre at oljeutslippet renner ned i kummer og lignende.**
* **Oljefylt absorbent leveres som farlig avfall.**
* **Driftsleder eller løypeansvarlig skal utarbeide skriftlig avviksmelding som sendes til HMS-ansvarlig.**
* **Er situasjonen/utslippet større enn hva *Organisasjonen* klarer å håndtere, skal brannvesenet, 110, varsles.**